## Especificações técnicas
Anexo II+III Especificações técnicas + oferta técnica
Título do contrato: Supply of Laboratory and IT equipment for Mozambique
Referência da publicação: Informo_AID.013249/01/1_05
As colunas 1 a 4 devem ser preenchidas pela entidade adjudicante.
As colunas 5 a 8 devem ser preenchidas pelo proponente.
A coluna 10 é reservada à comissão de avaliação.
Os proponentes devem preencher o modelo nas páginas seguintes:
As colunas 2-4a são preenchidas pela entidade adjudicante e indicam as especificações exigidas (não podem ser alteradas pelo proponente).
As colunas 5-8 devem ser preenchidas pelo proponente e devem detalhar o que é oferecido (por exemplo, as palavras «conforme» ou «sim» não são suficientes).
A coluna 9 permite ao proponente fazer comentários sobre o fornecimento proposto e eventuais referências à documentação.
Na coluna 7, o proponente deve indicar a data de validade. Note-se que o prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses (a partir da data de entrega).
Para todos os artigos, é necessário um folheto informativo.
A eventual documentação fornecida deve indicar claramente (destacar, marcar) os modelos oferecidos e as opções incluídas, se houver, para que os avaliadores possam ver a configuração exata. As ofertas que não permitam identificar com precisão os modelos e as especificações podem ser rejeitadas pela comissão de avaliação.
A oferta deve ser suficientemente clara para permitir aos avaliadores fazer uma comparação fácil entre as especificações solicitadas e as especificações oferecidas.

## Lot 1.a Lab Equip. Maputo
Lote 1.a: Lab Equipment for Maputo
Referência da publicação: Informo_AID.013249/01/1_05
S/N | 1. | 3. | 4. | 5. | 6. | 9. | 10.
| NOME DO ITEM REQUISITADO | Caracteristicas tecnicas | QUANTIDADE REQUERIDA | Especificações propostas * | QUANTIDADE OFERECIDA | Notas, observações, | Observações da comissão de avaliação
1.a.1 | Pipeta 20 - ­200µl | Pipeta de volume variável, 20–200 µL, autoclavável Ref.: 46442080 | 3
1.a.2 | Pipeta 10­-100µl | Pipeta de volume variável, 10–100 µL, amarela Ref.: 46442070 | 3
1.a.3 | Pipeta 100-1000µl | Pipeta de volume variável, 100–1000 µL, monocanal, azul | 7
1.a.4 | Misturador de placas e tubos | Misturador de placas e tubos- Mixmate Plate and Tube Mixer without tube holders, Sample capacity max. 96 × 0.2 mL, 24 × 0.5 mL, 24 × 1.5 mL, 4 × 25/50 mL, 8 × 5/15 mL, 4 × 25/50 mL, 1 × DWP/MTP or 1 × PCR plate, 15 s kg / 9.2 lb, Mixing frequency: 300-3,000 rpm, Max. speed: 3,000 rpm, Noise level: <50 dB(A), Mixing orbit: 3 mm, AC/DC input 230 V (EU plug) Ref.ª: 5353000510 | 1
1.a.5 | Suporte para placa PCR 96 (holder para Misturador) | Suporte para placa PCR 96 (holder para Misturador)-MixMate Tube Holder PCR 96, Holds 96 × 0.2 mL PCR-tubes, -strips or 96-well PCR-plates, semi-skirted or unskirted Ref.ª: 5353040113 | 1

## Lot 1.c Lab. equip Quelimane
Lote 1.c: Lab Equipment for Quelimane
Referência da publicação: Informo_AID.013249/01/1_05
S/N | 1. | 3. | 4. | 5. | 6. | 9. | 10.
| NOME DO ITEM REQUISITADO | Caracteristicas tecnicas | QUANTIDADE REQUERIDA | Especificações propostas * | QUANTIDADE OFERECIDA | Notas, observações, | Observações da comissão de avaliação
1c.1 | Frigorífico de conservação | Upright Pharmacy/Laboratory refrigerator cap.85 lt. temp range-+2/8C temp Unif. >+1C Basket Shelves:2 shelves/ 1 basket Forced air cooling for even temperature distribution Automatic defrost system Digital microprocessor controllerwith LED display Triple pane tempered glass door with anti- condensation heating Self-closing door with magnetic gasket Visual and audible alarms for: - High/low temperature, - Door open- Power failure, - Sensor failure, Communication Failure,- Low Battery, - Remote alarm output, Low noise operation ( 25 DB) Eco- friendly R600a refrigerant Optional USB Interface and RS845 communication port for data management | 1